Хроника инцидентов по Электромеханической службе Дирекции инфраструктуры

период отчета с 09.03.2024 08:00 по 10.03.2024 07:00

| Дата и время | ЭМЧ | Объект инфраструктуры | Тип инцидента | Объект инцидента | Неисправность | Причина | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.03.2024 09:38 ННР №113 | 1Д | 1-СЛ.Станция Черкизовская Вестибюль 1 пом. 353 старший кассир | Водопровод | Магистральный Композит уточнение по объекту инцидента | Свищ Боченок уточнение по объекту инцидента | Брак | В ремонте |
| Сообщил: ДСП Иванова. Администратор Суровов Д.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.2024 15:48 ННР №1 | 6Д | 6-ТКЛ.Станция Выхино I путь Уточнение | Водопровод | Сухотруб Нержавеющая сталь | Разморожен Трубопровод |  | В ремонте |
| Сообщил: ДСП Иванов. Информированы: ЭМ Иванов 02:05 Направлены: ПВС-1 Иванов 02:45 (прибыл 04:50) 10/03 21:09 Приехал слесарь Иванов, осмотрел, по результатам осмотра необходима замена трубы и сварочные работы. 10/03 23:50 Электромеханик Сидоров завезли трубу 1111. 13/03 15:37 Мастер ДР2 Петров трубу заварили, участок заменян. Администратор Суровов Д.В., Линейный диспетчер Тестович И.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.2024 13:32 ТО | 7Д | 7-КСЛ.Перегон Рассказовка - Новопеределкино (IIп) II путь | ВУ/СУ | ОВУ 11232 уточнение по объекту инцидента | Завоздушен Сальник уточнение по объекту инцидента | Износ | В работе |
| Сообщил: АС без работы насоса. |  |  |  |  |  |  |  |